Акт № ______________

по результатам проверки температурного режима квартиры

г.________________                                                      "_____"____________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель ________________________________________________________,

Представитель ________________________________________________________,

Представитель ________________________________________________________,

Представитель ________________________________________________________,

(наименование ТСЖ, управляющей компании, тепло снабжающей организации и т. п.)

Заявитель  ____________________________________________________________,

(собственник квартиры, потребитель коммунальных услуг)

проверили работу системы отопления, произвели замеры температуры воздуха в квартире

расположенной по адресу: ул. _____________ дом __ корп. ___ кв. ___. Квартира ___ –комнатная, из них угловых__ площадь квартиры _____ кв. м., этаж ___, санузел / ванная _____________, балкон / лоджия _______, полы ____________________

(совмещённый, раздельные)            (кол-во)                (покрытие)

серия дома ____________, год постройки ___________ и составили настоящий акт.

При проведении обследования установлено:

- Температура наружного воздуха _____ °C.

- Параметры теплоносителя на вводе в дом:

|  | Норматив °C | Факт °C |  | Норматив °C | Факт °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т под. |  |  | Р под. |  |  |
| Т обр. |  |  | Р обр. |  |  |

3. Температура воздуха в помещениях квартиры:

| Помещение | Площадь кв.м. | Норматив °C | Факт °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Комната 1 |  |  |  |
| Комната 2 |  |  |  |
| Комната 3 |  |  |  |
| Комната 4 |  |  |  |
| Кухня |  |  |  |
| Туалет |  |  |  |
| Совмещенный сан. узел |  |  |  |
| Коридор |  |  |  |

4. Температура воздуха в местах общего пользования:

|  | Норматив °C | Факт °C |
| --- | --- | --- |
| Межквартирный коридор |  |  |
| Лестничная клетка |  |  |

5. Утепление входной двери квартиры: ________________________________________________________,
6. Тип окон и состояние оконных заполнений: . ________________________________________________________,

7. Остекление балкона / лоджии: ________________________________________________________,
8. Нагревательные приборы: ________________________________________________________,
                                                                    (наименование, тип, количество секций)
9. Дополнительные данные о квартире: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Заключение комиссии:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи

___________________/____________________/ ____________   "___" _______20__г.

(организация, должность)          (ф.и.о.)                    (подпись)

___________________/____________________/ ____________   "___" _______20__г.

(организация, должность)          (ф.и.о.)                    (подпись)

___________________/____________________/ ____________   "___" _______20__г.

(организация, должность)          (ф.и.о.)                    (подпись)

___________________/____________________/ ____________   "___" _______20__г.

(организация, должность)          (ф.и.о.)                    (подпись)

___________________/____________________/ ____________   "___" _______20__г.

(организация, должность)          (ф.и.о.)                    (подпись)

___________________/____________________/ ____________   "___" _______20__г.

(организация, должность)          (ф.и.о.)                    (подпись)

Примечание:

Замер температуры в квартире производился поверенным ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(тип, марка прибора)

с ценой деления ______ °C. Для замера температурных и гидравлических параметров теплоносителя на вводе в дом использованы своевременно поверенные ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(тип, марка прибора)